Российская Федерация

Иркутская область

Балаганский район

Администрация Тарнопольского муниципального

образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2015г.	           с. Тарнополь 				     №  70

«О создании межведомственной

комиссии по оценке готовности

теплоисточников на территории

Тарнопольского МО к отопительному

сезону на 2014-2015 годы»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении», Приказа от 12.03.2013 г. «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за ходом подготовки к отопительному сезону

- Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке готовности теплоисточников на территории Тарнопольского муниципального образования к отопительному сезону на 2015 -2016 годы согласно Приложению № 1.

- Создать межведомственную комиссию для проведения проверки по оценке готовности теплоисточников, находящихся на территории Тарнопольского муниципального образования (МБОУ Тарнопольская СОШ; МКДУ Тарнопольский детский сад; МКДУ Метляевский детский сад;) к отопительному сезону на 2015 -2016 годы и утвердить её в составе:

Председатель комиссии – глава Тарнопольского МО В.А. Грубский;

Секретарь комиссии – Д.А.Стребкова;

Члены комиссии:

В.Н.Постникова – начальник управления образования Балаганского района (по согласованию);

А.С.Бобков – ведущий специалист по ЖКХ администрации Балаганского района (по согласованию);

А.А.Никитеева -  заведующая МКДОУ Метляевский детский сад; (по согласованию);

Н.В. Овечкина – директор МБОУ Тарнопольская СОШ (по согласованию).

3. Утвердить Правила оценки готовности к отопительному периоду согласно Приложению № 2.

4. Утвердить Программу «Проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016годов на территории Тарнопольского муниципального образования» согласно Приложению № 3.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Тарнопольского муниципального образования от 06.10.2014 года № 58А «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности теплоисточников на территории Тарнопольского МО к отопительному сезону на 2014-2015 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тарнопольского

муниципального образования:                                В.А.Грубский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тарнопольского муниципального образования

от 10.09.2015 г. № 70

Положение 
о межведомственной комиссии по оценке готовности теплоисточников,

теплосетей на территории Тарнопольского МО к отопительному сезону на 2015-2016 годы

- 1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Тарнопольского муниципального образования устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее – Комиссия и Положение).

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

- 2. Основные задачи и функции Комиссии

  - Основной задачей Комиссии является анализ и оценка работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

  - Для реализации возложенной на нее задачи Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному сезону объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения к работе в отопительный период.

- информирует заинтересованные учреждения, предприятия и организации о деятельности Комиссии.

- исполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 3. Права Комиссии

  - Комиссия для осуществления возложенных на нее задач и функций имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у учреждений, предприятий и организаций на территории Тарнопольского муниципального образования, независимо от их организационно-правовой формы, необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности.

  - Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

- 4. Состав Комиссии

  - Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

  - Членами Комиссии являются:

- Представители управления образования (по согласованию);

- Представители МБОУ Тарнопольская СОШ (по согласованию); МКДУ Метляевский детский сад (по согласованию); МКДУ Тарнопольский детский сад (по согласованию).

- Ведущий специалист по ЖКХ администрации Балаганского района (по согласованию).

  - К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

- 5. Порядок работы Комиссии

  - Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

  - Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

  - В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

  - Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду.

  - Акты и документы, образующиеся в результате деятельности Комиссии, формируются в дело и хранятся в администрации Тарнопольского муниципального образования в течение года.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тарнопольского муниципального образования

от 10.09.2015 г. № 70

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

- I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок оценки готовности к отопительному периоду электро-, тепло-, газо- водоснабжающих организаций, потребителей электрической и тепловой энергии, которых подключены к системе теплоснабжения (далее - проверка).

2. Проверка электро-, тепло-, газо- водоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется администрацией Тарнопольского муниципального образования (далее - уполномоченный орган).

3. К потребителям электрической и тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители энергии).

- II. Порядок проведения проверки

4. Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются органом местного самоуправления поселения (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

В целях проведения проверки потребителей энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой электроснабжающей и теплоснабжающей организации в системе электроснабжения и теплоснабжения. В целях проведения проверки  электро-, тепло-, газо- водоснабжающих организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III - V настоящих Правил (далее - требования по готовности). Проверка выполнения электро-, тепло-, газо- водоснабжающих организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере электро-, тепло-, газо- водоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

9. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей энергии, не позднее 1 ноября - для электро-, тепло-, газо- водоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду для электро-, тепло-, газо- водоснабжающих организаций

12. В целях оценки готовности электро-, тепло-, газо- водоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой электро-, тепло-, газо- водоснабжения, заключенного в порядке, установленном действующего законодательства;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности электро-, тепло-, газо- водоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой электрической и тепловой энергии, газа и воды;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с действующим законодательством;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта электрических и тепловых сетей;

наличие договоров поставку топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

13. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

14. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

- IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

- тепловой энергии

15. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам.

16. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

- V. Требования по готовности к отопительному периоду

- для муниципальных образований

17. В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду электро-, тепло-, газо-, водоснабжающих организаций, а также потребителей электрической и тепловой энергии.

18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в подпункте 1 пункта 18 настоящих Правил.

- Приложение № 3

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.

Выдан Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Тарнопольская средняя общеобразовательная школа,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. Котельная МБОУ Тарнопольская школа;

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 2015-2016 гг. от __ _______2015г.

В.А. Грубский

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

- Приложение № 4

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Тарнопольского муниципального образования

от 10.09.2015 г. № 70

| Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов на территории Тарнопольского муниципального образования |  |
| --- | --- |

  - Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

  - Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

  - Комиссия осуществляет проверку теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, а также других объектов энергоснабжения и потребителей энергоресурсов на территории Тарнопольского  муниципального образования, в соответствии с перечнем теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, согласно приложению к данной Программе.

  - В целях проведения проверки жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации.

  - При проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов Комиссия проверяет выполнение требований по готовности к отопительному периоду жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры согласно главам III, IV

Приложение

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2015-2015 годов

на территории Тарнопольского муниципального образования

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образовательные, дошкольные учреждения: 1) МБОУ Тарнопольская СОШ | 09.10.2015 г. – 15.10.2015 г. |
| 2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тарнопольский детский сад | 09.10.2015 г. – 15.10.2015 г |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Метляевский детский сад | 09.10.2015 г. – 15.10.2015 г |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.

с. Тарнополь

(место составления акта)                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Главы администрации от 10.09.2015 г. № 70,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   Программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "10" сентября 2015 г.,   утвержденной

Главой Тарнопольского муниципального образования

В.А. Грубским

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "09" октября 2015 г. по "05" октября 2015 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тарнопольская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. Котельная МБОУ Тарнопольская СОШ__;

2. ____________________________________________________________.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: готовность__________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: объект проверки готов к отопительному периоду________ .

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг.

Председатель комиссии:   ______________                   _____В.А Грубский

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:        ______________                    ____Д.А.Стребкова___

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Члены комиссии:  _____________                                ____В.Н.Постникова__

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________               _____А.С.Бобков____

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________                   А.А.Никитеева___

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________                ____Н.В. Овечкина____

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ________________  ____Н.В. Овечкина_______

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовность к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Тарнопольская средняя общеобразовательная школа,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. Котельная МБОУ Тарнопольская  СОШ;

2. ______________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. от 15.10.2015 года.

___________________В.А.Грубский______________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.

с. Тарнополь

(место составления акта)                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Главы  администрации от 10.09.2015 г. № 70,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   Программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному     периоду   от "10" сентября 2015 г.,   утвержденной

Главой Тарнопольского муниципального образования

В.А. Грубским

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "09" октября 2015 г. по "15" октября 2015 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тарнопольский детский сад

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. электроболерная МКДУ  Тарнопольский детский сад ;

2. ____________________________________________________________.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: готовность.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: объект проверки готов к отопительному периоду .

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг.

Председатель комиссии:   ______________                 _____В.А Грубский

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:        ______________                    ____Д.А.Стребкова___

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Члены комиссии:     ______________                          ____В.Н.Постникова__

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________               _____А.С.Бобков____

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________       ____А.А.Никитеева____

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________               ____Н.В. Овечкина____

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ________________    ___Д.А.Стребкова_______

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовность к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Тарнопольский детский сад

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1.  Электроболерная МКДУ  Тарнопольский детский сад ;

2. ______________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. от __ _____2015 года.

___________________________________В.А.Грубский______________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего  комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.

с. Тарнополь

(место составления акта)                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Главы администрации от 10.09.2015 г. № 70,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   Программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному                      периоду   от "10" сентября 2015 г.,   утвержденной  Главой Тарнопольского муниципального образования

В.А. Грубским

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "09" октября 2015 г. по "154" октября 2015 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Метляевский детский сад

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. Котельная МКДУ Метляевский детский сад;

2. ____________________________________________________________.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: готовность__.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: объект проверки готов к отопительному периоду_  .

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг.

Председатель комиссии:   ______________            _____В.А Грубский

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:         ______________            ____Д.А.Стребкова___

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ______________                         ____В.Н.Постникова__

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________               _____А.С.Бобков____

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________       ____А.А.Никитеева____

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

______________            ____Н.В. Овечкина____

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ________________     ____А.А.Никитеева

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовность к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016гг.

Выдан Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Метляевский  детский сад

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. Котельная МКДУ Метляевский детский сад

2. ______________________________________________________________;

3. ______________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. от ___ ________2015 года.

___________________________________В.А.Грубский______________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)