**10.04.2024г.№20**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ТАРНОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды и источников нецентрализованного водоснабжения ТАРНОПОЛЬСКОГО муниципального образования**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 и ст.32 от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Тарнопольского муниципального образования, администрация Тарнопольского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды и источников нецентрализованного водоснабжения Тарнопольского муниципального образования (прилагается).

2. Ежеквартально и по мере необходимости производить отбор воды согласно договору, с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах, с ФБУЗ г.Усолье-Сибирское на проведение лабораторных исследований воды, в том числе и радиологические исследования.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Тарнопольский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Тарнопольского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Ответственность за исполнение программы производственного контроля качества питьевой воды возложить на ведущего специалиста администрации Тарнопольского муниципального образования.

Глава Тарнопольского

муниципального образования

А.Н.Убинина

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  Глава Тарнопольского  муниципального образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Убинина  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  МП |

**Программа**

**производственного контроля качества питьевой воды**

**и источников нецентрализованного водоснабжения**

**Тарнопольского муниципального образования**

Тарнополь, 2024

**Программа**

**производственного контроля качества питьевой воды**

**и источников нецентрализованного водоснабжения**

**Тарнопольского муниципального образования**

**Введение**

1. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Требование к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Контроль качества воды».

2. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю определения состава и свойств источников водоснабжения с целью обеспечения постоянного качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

3. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды распространяется на используемые источники нецентрализованного водоснабжения, служащие для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения.

**Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:**

Законы:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Федеральный закон от 07.02.1992 года № 2300/1-1 «О защите прав потребителей»;

3. Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

СанПиНы:

1. Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (профилактических);

2. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

5. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

**Общие сведения о Тарнопольском муниципальном образовании**

**Наименование:**

Администрация Тарнопольского муниципального образования Балаганского района Иркутской области.

**Юридический адрес:**

666394, Иркутская область, Балаганский район, с.Тарнополь, ул. Советская, 41

**Почтовый адрес:**

666394, Иркутская область, Балаганский район, с.Тарнополь, переулок Садовый,6/2

**Глава Тарнопольского муниципального образования**

Убинина Анастасия Николаевна

**Тел./факс**: 8-395-48-43-221

сот.тел.: 8-9041539179

**Электронная почта:** [tarnopolskoe\_mo@bk.ru](mailto:tarnopolskoe_mo@bk.ru)

**Ответственный за осуществление производственного контроля**

Ведущий специалист администрации Тарнопольского муниципального образования Петухова Светлана Владимировна (Распоряжение администрации Тарнопольского муниципального образования от 02.04.2024 года № 10 «О назначении ответственного за осуществление производственного контроля качества питьевой воды и источников нецентрализованного водоснабжения».

**Перечень объектов, подлежащих производственному контролю:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Адрес месторасположения** | **Используемый насос** |
| 1. | Водонапорная башня, источник нецентрализованного водоснабжения | с.Тарнополь, пер.Садовый,8А | ЭЦВ-6 |
| 2. | Водонапорная башня, источник нецентрализованного водоснабжения | д.Метляева, ул.Садовая,4А | ЭЦВ-6 |
| 3. | Водонапорная башня, источник нецентрализованного водоснабжения | д.Анучинск, ул.Таёжная,39А | ЭЦВ-6 |

**План мероприятий программы по улучшению качества воды**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| 1. | Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки. | постоянно |
| 2. | Обеспечить прохождение медицинского осмотра работника, который занимается обслуживанием, в соответствии со ст.11, ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.7.1.7.4. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней». | ежегодно |
| 3. | Проведение анализа результатов контроля качества воды с определением порядка передачи информации, в том числе и радиологические исследования. | 1 раз в квартал, радиология 1 раз в год |
| 4. | Промывка и дезинфекция емкостей способом заполнения раствором с составлением акта выполненных работ. | Апрель, сентябрь |
| 5. | Контроль за своевременной уборкой территории санитарно-защитной зоны, скашивание травы. | Постоянно |
| 6. | Своевременное устранение аварий.  Сообщение об авариях в ТО Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах. | При необходимости |
| 7. | Заключение договора с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах на проведение лабораторных анализов исследования воды. | Ежегодно |
| 8. | Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Март-июль |
| 9. | Проведение мероприятий по получению санитарного эпидемиологического заключения на источник. | В течение 2024 года |
| 10. | Осуществление мониторинга лабораторных исследований воды. | Постоянно |
| 11. | Осуществление производственного контроля за качеством воды, подаваемой населению. | Постоянно |
| 12. | Осуществление обслуживания водоочистительной системы | При необходимости |

**Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Периодичность** |
| **Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели** | | |
| 1 | Полный (расширенный анализ) на санитарно-химические показатели. | 1 раз в год |
| **Микробиологические показатели** | | |
| 2 | ОМЧ, ОКБ, ТКБ. | ежеквартально |
| 3 | Исследование воды на радиологические показатели | 1 раз в год |

**Контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжении**

1. Контроль за качеством воды должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим условиям и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

2. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование источника водоснабжения, оборудования и устройств.

3. Ответственность за санитарное состояние территории, качество и безопасность воды несет администрация Тарнопольского муниципального образования, в ведении которого находятся водозаборные устройства и сооружения общественного пользования, ответственность за техническое состояние водозаборных сооружений, за правильное их содержание и эксплуатацию, за состояние прилегающих к ним территорий, а также периодический, согласованный по срокам отбор проб воды для анализа.

4. В случае обнаружения нарушений санитарных правил и норм, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, разрабатываются мероприятия по их устранению, извещается Роспотребнадзор.

5. Лабораторные исследования качества питьевой воды выполняется ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах, согласно договора исследования воды на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе на радиологические исследования.